粤建建函〔2004〕523号

关于顺德6人一氧化碳中毒死亡

事故的紧急通报

各地级以上市建设（市政、公用、城管）局：

本月7日，佛山市顺德区均安镇环球酒店一客房内发生一起6人一氧化碳中毒死亡事故。经当地有关部门初步调查分析，事故原因为住客在客房浴室内使用燃气热水器时产生的一氧化碳导致中毒死亡（详见佛山市顺德区建设局《关于均安镇“117”意外事件的情况报告》）。违规安装在浴室内的燃气热水器为6.5升烟道式热水器，没有安装排气烟道，烟气直接在室内排放。目前，当地政府已成立事故处置协调小组，正在加紧开展事故调查处理，我厅将视调查处理结果作进一步通报。

这起事故暴露了我省燃气具安装和使用方面存在的严重隐患；说明燃气主管部门在安全宣传、检查和管理方面还很不到位。因此，我厅要求各地从本起事故中吸取深刻教训，认真按照今年10月21日省建设厅、省安全生产监督管理局《转发建设部、国家安全生产监督局关于加强燃气安全管理工作的通知》要求，立即开展燃气具安全使用大检查，并切实加强燃气具安装管理工作，防止类似事故发生。各地要将检查情况在本月二十五日前报我厅。

附：佛山市顺德区建设局《关于均安镇“11.7”意外事件

的情况通报》

二OO四年十一月十五日

主题词：公用事业  燃气  事故  通报

（共印8份·电子版）