附件2

特别提醒

近期，因燃气热水器使用不当而造成一氧化碳中毒事故时有发生，为确保您的生命财产安全和家庭幸福，我们特别提醒您在使用燃气用具时，一定要保持室内通风，防止一氧化碳中毒。请查看您家中燃气热水器类型，对照下列安全使用条件：

一、强制给排气式燃气热水器。这类燃气热水器能将燃烧时需要的空气和燃烧后排放的废气通过烟道在室外进行强制交换，有效地保证室内空气新鲜，可安装在浴室内。

二、自然给排气式(简称平衡式)燃气热水器。这类燃气热水器能将燃烧时需要的空气和燃烧后排放的废气通过烟道进行自然交换，较好地保证室内空气新鲜，可安装在浴室内。

三、强制排气式燃气热水器。这类燃气热水器应安装在浴室外，必须正确安装烟道，安装热水器的房间在使用热水器时必须保障通风良好。

四、自然排气式(简称烟道式)燃气热水器。这类燃气热水器应安装在浴室外，必须正确安装烟道，安装热水器的房间在使用热水器时必须保障通风良好；如安装在浴室内，请立即停止使用，并移至浴室外。

五、敞开式(简称直排式)燃气热水器。这类燃气热水器在我国已经禁止销售和生产，请您立即更换成其它类型的燃气热水器。

另外，建议您淋浴时使用燃气热水器的连续时间不要超过15分钟。

如有疑问，请您致电汕头市燃气协会咨询。

咨询电话：8572008、8553243。